## Elenco Presidi per nuova gara
Lotto | Art. | Descrizione Articolo | CND | Q.tà presunta annua in Pezzi | Prez Base d'Asta | Prezzo Tot Lotto
Materiale Protesico Ortopedia
1 | 1 | STELO RETTO BOLOGICO A PRESERVAZIONE DEL BONE-STOCK FEMORALE A SEZIONE TRAPEZIOIDALE. QUATTRO DIVERSI ANGOLI CCD 140°/137°/129°/127°. TESTINE DIAM. 28/32/36/40. COTILE IN TANTALIO POROSO CON INSERTI IN POLIETILENE DI ULTIMA GENERAZIONE DIAM. 28/32/36/40 MM. VITI V.M. | P09080030401 P090804010204 P090804050202 P090803010201 P09120602 | 10 | 4900 | 49000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 49000
2 | 2 | COPPA PER REVISIONI ACETABOLARI IN TANTALIO POROSO COMPOSTO IN VERSIONE MULTIFORI, COMPLETA DI AUGMENTS, RESTRICTORS, GABBIE E VITI, INSERTO DA CEMENTARE. CEMENTO ANTIBIOTATO. | P0908030302 P09120602 P0908030302 P090803010102 P09088001/2 | 5 | 6000 | 30000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 30000
3 | 3 | SISTEMA PROTESICO COMPOSTO DA STELO RETTO CEMENTATO LUCIDATO A SPECCHIO IN CO-CR-MO .CENTRALIZZATORI IN PMMA SIA PROSSIMALI CHE DISTALI. STELO RETTO BIOLOGICO LUCIDATO A SPECCHIO DISTALMENTE, PARTE PROSSIMALE RICOPERTA DA MONOFILAMENTI DI TITANIO E SEZIONE CENTRALE IN TITANIO SABBIATO. MISURE CENTRALI CON VERSIONE DI METAFISI ALLARGATA. UTILIZZO DI UNICA RASPA SIA PER STELO CEMENTATO CHE BIOLOGICO. TESTINE DIAM. 28MM.CUPOLA BIARTICOLARE, OTTURATORE DIAFISARIO,KIT CEMENTAZIONE E CEMENTO. COTILE IN TITANIO RICOPERTO DA MONOFILAMENTI DI TITANIO CON INSERTI IN POLIETILENE. | P090804010101 P09088099 P09088005 P090804010201 P090804050202 P0908040503 PP0908030401 P0908030403 P090803010201 P0908030401 P09088006 P099002 | 40 | 3900 | 156000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 156000
4 | 4 | COTILI IN POLIETILENE DA CEMENTARE CON E SENZA SPALLETTA ANTILUSSANTE. | P090803010102 | 10 | 189 | 1890
| 5 | SPAZIATORI ANTIBIOTATI PREFORMATI PER ANCA. | P090880 P09088003 | 5 | 1600 | 8000
| 6 | SPAZIATORI ANTIBIOTATI PREFORMATI PER GINOCCHIO | P0909 P090980 P09098001 P09098099 | 5 | 1800 | 9000
| 7 | LAME PER RIMOZIONE COTILI EMISFERICI DI VARI DIAMETRI DISPONIBILI . | P091302 | 10 | 480 | 4800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 23690
5 | 8 | Retrattore Stulberg per il crociato posteriore a doppia curva con possibilita' di utilizzo di velcro | L0915 | 1
| 9 | Retrattore Stulberg per il legamento collaterale a punta lunga con possibilita' di utilizzo di velcro | L0915 | 1
| 10 | Retrattore Stubbs per il legamento collaterale a punta corta con possibilita' di utilizzo di velcro | L0915 | 1
| 11 | Retrattore Aori per la rotula con basket anatomico e 2 leve dentate | L0915 | 1
| 12 | Retrattore Wubben con punta sottile ed allungata | L0915 | 1
| 13 | Retrattore Stiehl per protesi di ginocchio | L0915 | 1
| 14 | Distrattore intramidollare di femore per esporre la tibia | L0915 | 1
| 15 | Retrattore Engh a denti smussi per monocompartimentale o per condilo femorale mediale | L0915 | 1
| 16 | Clamp curva per menischi a 12 dentini | L091399 | 1
| 17 | Rongeur con manico a 90^ ed ergonomico. Misure 5x14, 7x16, 10x16 | L091302 | 1
| 18 | Osteotomo Lotke con offset x rimuovere gli osteofiti dai condili posteriori | L090401 | 1
| 19 | Posizionatore di Stulberg x ginocchio | Z12011280 | 1
| 20 | Estrattore di tibia Gorski | L091001 | 1
| 21 | Punch Boynton x rimozione componente femorale | L091199 | 1
| 22 | Pinze OrthoVise con o senza massa battente | L091399 | 1
| 23 | kit completo- kit universale di cacciaviti con 12 punte diverse e case per alloggiamento | L091199 | 1
| 24 | Osteotomo Mueller per rimozione cemento, lunghezza 150mm, larghezza lama 9mm | L091105 | 1
| 25 | Osteotomo Mueller curvo per acetabolo, lunghezza 240mm, larghezza lama 7,5mm | L091105 | 1
| 26 | Uncino Mueller per rimozione cemento con punta da 10mm | L091105 | 1
| 27 | Maschiatore conico con manico a t diametro 7mm | L091105 | 1
| 28 | Maschiatore conico con manico a t diametro 9mm | L091105 | 1
| 29 | Osteotomi Smith-Peterson modificati x rimuovere il cotile, misure mm 20x50 e 20x65 | L090401 | 1
| 30 | Set universale per rimozione steli femorali con massa battente | L090401 | 1
| 31 | Elevatore del femore per mini invasisa a doppia curva, blade 40mm | L090401 | 1
| 32 | Leve per quadrato di Stulberg, misure da 2 a 6 | L03140101 | 1
| 33 | Leva per quadrato di Stulberg a 5 punte e con 12 fori di fissaggio | L03140101 | 1
| 34 | Mezzo quadrato di Stulberg standard con 9 agganci di fissaggio x le leve | L03140101 | 1
| 35 | Retrattore a cremagliera Assistent Free a 3 leve di cui una con fori | L0915 | 1
| 36 | Retrattori per glenoide da 14mm e da 22mm | L0915 | 1
| 37 | Retrattori Darrach modificati per spalla con blade da 10mm, 12mm e 19mm | L0915 | 1
| 38 | Retrattori Fukuda modificati con blade da 32mm e 38mm | L0915 | 1
| 39 | Clamp Redler con cannula per inserimento filo kirschner con diametri 0.9mm, 1.1mm,1.6mm | L091399 | 1
| 40 | Clamp Chang con cannula per filo e fresa di diametro 1,8mm | L091399 | 1
| 41 | Posizionatore di Young per fratture di gomito completo di accessori | L091399 | 1
|  | TOTALE LOTTO |  |  | 90000
6 | 42 | STELO RETTO BIOLOGICO IN LEGA DI TITANIO A GEOMETRIA CONICA CON OTTO ALETTE LONGITUDINALI STABILIZZATRICI. ANGOLI CCD 125°/135°. TESTINE DIAM. 28/32/36/40MM. COTILE IN TANTALIO POROSO CON INSERTI IN POLIETILENE DI ULTIMA GENERAZIONE DIAM. 28/32/36/40MM. VITI V.M. | P090804010201 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 P09120602 | 10 | 4300 | 43000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 43000
7 | 43 | STELO MODULARE BIOLOGICO IN LEGA DI TITANIO COMPOSTO DA PARTE DISTALE A FORMA CONICA CON ALETTE ANTIROTAZIONALI E LUNGHEZZE DA 135/185/ E 235MM, CORPO PROSSIMALE CON ANGOLO CCD DI 135° ED ALTEZZE DI 35/45/55MM. | P0908040302 | 10 | 3600 | 36000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 36000
8 | 44 | Sistema di protesi d’anca di rivestimento ibrido composto da una testa femorale cementata di diametro variabile dalla misura 38 mm. alla 58 mm. con incrementi di 2 mm., realizzato in lega di Cr-Co per accoppiamento metallo-metallo, con cotile acetabolare del diametro interno corrispondente. Componente acetabolare in lega Cr-Co a press-fit (da 44 mm. a 66 mm con incrementi di 2 mm)., realizzata per un accoppiamento metallo-metallo; rivestimento poroso (microsfere sinterizzate),con strato di idrossiapatite di almeno 50 µm.Versione displasica del cotile con misure da 46 mm. a 66 mm. con incrementi di 4 mm. Teste femorali di diametro variabile da 38 mm. a 58 mm. con incrementi di 4.Stelo non cementato, curvato, di disegno conico trapezoidale, in lega forgiata di Titanio (Ti 6Al 4V), rivestito in Titanio plasma spray e Idrossiapatite. 9 misure dalla 0 alla 8; angolo cervico-diafisario variabile, e con profilo mediale del calcar ad angoli smussi e rastremazione del collo, con cono 12/14. | P090804010201 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 P09120602 | 10 | 4200 | 42000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 42000
9 | 45 | Artroprotesi totale di ginocchio con componente femorale anatomico in 10 misure in lega di Zi-2.5Nb ossidato in superficie, disponibile con superficie interna satinata per l’uso con cemento, nella versione a sacrificio del LCP. Componente femorale con asimmetria dei condili. Componente femorale con camma anteriore e una camma posteriore che replicano la funzione dei legamenti crociati. Gola trocleare anatomica sagomata ad S Componente tibiale anatomico in 8 misure, in lega di Titanio, lucidato a specchio che presenta nella parte inferiore un cono morse medializzato ed inclinato di tre gradi posteriormente ed una chiglia antirotazionale. L’incastro per il blocco dell’inserto articolare deve essere tipo “a coda di rondine”.Inserto articolare, in UHMWPE con emipiatti di altezza diversa , sterilizzato ad Ossido di Etilene, di tipo postero-stabilizzato, anatomico e in 5 spessori. Rotula in UHMWPE, da rivestimento con 3 pernetti in 4 misure. Impiantabile con Sistema Visionaire specifico per paziente. | P09090301 P0909030202 P09099001 P09099099 | 10 | 3800 | 38000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 38000
10 | 46 | Stelo retto di disegno conico rettangolare in lega di Titanio Niobio sabbiato al corindone in 14 taglie con lunghezze comprese tra 128 e 188 mm.Angolo cervico diafisario di 131° con profilo mediale del calcar ad arco polinomio e rastremazione del collo, con cono morse 12/14 , foro prossimale longitudinale filettato per l’estrazione.Versione lateralizzante con angolo cervico diafisario di 123° in 12 taglie e versione lunga per revisione in 11 taglie con lunghezze comprese tra 170 e 227mm. Stelo nella versione per approccio chirurgico mini invasivo. Teste in CrCo con cono morse 12/14 e 14/16 nei diametri 22, 28, 32mm. con 5 lunghezze di collo nei diametri 28 e 32. Teste diametro 28 in metallo di grana finissima a basso contenuto di carbonio per accoppiamenti con inserti metallici. Superficie esterna fortemente lucidata a specchio, con cono morse 12/14 e 14/16 e cinque diverse lunghezze di collo. Teste in ceramica a grana finissima (Al2O3), tipo Biolox Forte e Delta per accoppiamenti ceramica-ceramica o ceramica-polietilene, nei diametri 28, 32, 36 mm. con diverse lunghezze di collo. Teste in lega Zirconio -Niobio ossidate superficialmente , diametri 28 - 32 . 36 mm . | P090804010201 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 P09120602 | 10 | 2900
|  | Cotile da primo impianto avvitato in Titanio puro,disegno a doppia conicità e con filettatura di spessore e lunghezza variabile. Il cotile deve essere disponibile in due versioni; standard e poroso (con doppia filettatura). Sul fondo di esso devono essere presenti tre finestrelle richiudibili, per un eventuale inserimento di innesti ossei.; 9 misure standard e due misure speciali d.37-40 mm. e l’accoppiamento tra inserti e coppa deve avvenire mediante inconamento multiplo. Gli stessi inserti devono essere disponibili in polietilene ad alta densità, standard e antilussante anche nelle versioni metallo/metallo e ceramica/ceramica con interni per teste da 22, 28 e 32 mm.. |  |  |  | 29000
Cotile emisferico a press-fit con rivestimento poroso in lega di titanio nella versione senza fori e con tre fori , inserti metallo -metallo e ceramica ceramica con supporto di titanio, inserti in polietilene xlpe std (0°) , con tettuccio antilux (20°) nella versione lateralizzante ( +4 mm ). Teste in Cr.Co.Mo. da 22, 28 e 32mm., per accoppiamenti con inserti in polietilene, teste in Cr.Co.Mo. da 28mm., per accoppiamenti metallo/metallo e teste in ceramica tipo BIOLOX forte da 28, 32, e 36mm per accoppiamenti con inserti in polietilene e ceramica/ceramica. Teste in lega di Zirconio Niobio ossidata superficialmente 28-32-36 mm; 6 lunghezze di collo. Cerchiaggio in Titanio puro, disegno a nastro di lunghezza 27cm in versione standard o con punte di fissaggio. Sistema di chiusura a fibbia snodata o fissa . Barra di stabilizzazione in titanio puro con bordi esterni dentellati in 4 lunghezze 7, 11, 15, 17 cm.
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 29000
11 | 47 | Stelo non cementato, curvato, di disegno conico trapezoidale, in lega forgiata di Titanio (Ti 6Al 4V), rivestito in Titanio plasma spray e Idrossiapatite. 9 misure dalla 0 alla 8; angolo cervico-diafisario variabile, e con profilo mediale del calcar ad angoli smussi e rastremazione del collo, con cono 12/14. Teste in Cr.Co.Mo. da 22, 28 e 32mm., per accoppiamenti con inserti in polietilene, teste in Cr.Co.Mo. tipo PLUSMET da 28mm., per accoppiamenti metallo/metallo e teste in ceramica tipo BIOLOX forte da 28, 32, e 36mm per accoppiamenti con inserti in polietilene e ceramica/ceramica. Teste in lega di Zirconio Niobio ossidata superficialmente 28-32-36 mm; 6 lunghezze di collo. | P090804010201 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 | 10 | 1400 | 14000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 14000
12 | 48 | COTILLE PRESS-FIT IN ACCIAIO FORGIATO RIVESTITO IN TITANIO PURO, CON COSTOLATURE RADIALI ANTIROTATORIE: BORDO EQUATORIALE ANTILUSSANTE SOVRADIMENSIONATO DI 6°. POLIETILENE RITENTIVO AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE CON SPESSORE MINIMO DI 6,5 MM. |  | 10 | 1400 | 14000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 14000
13 | 49 | Artroprotesi monocompartimentale per il compartimento femoro-rotuleo: componente femorale anatomico, cementato, in lega di Zirconio e Niobio ossidata superficialmente, in 4 misure. Il componente deve avere una flangia laterale rialzata e una gola sagomata ad S per consentire un perfetto scorrimento della rotula.Rotula in UHMWPE da rivestimento con tre pernetti in quattro misure. | P09090301 P0909030202 P09099001 P09099099 | 10 | 2200 | 22000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 22000
14 | 50 | ARMATURA DI SOSTEGNO CON FISSAZIONE ILIACA A LAMA E ISCHIATICA CON VITI DI VARIE LUNGHEZZE, COTILE CEMENTATO, CEMENTO ANTIBIOTATO. |  | 5 | 1400 | 7000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 7000
15 | 51 | PROTESI DI GOMITO | P090280 P090299 | 4 | 4100 | 16400
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 16400
16 | 52 | Sistema di protesi d'anca a stelo retto cementato , e non cementato in lega di TITANIO ( 9 steli femorali std ccd 135° , e 8 steli lat ccd 126° ). Cotile a press-fit in acciao forgiato rivestito in titanio puro, con costolature radiali antirotatorie: bordo equatoriale antilussante sovradimensionato di 6° .Polietilene ritentivo ad altessimo peso molecolare con spessore minimo di6,5 mm. Cotile a press-fit in Titanio puro con triplo raggio di curvatura, con rugosità superficiale , alette equatoriali per stabilità primaria. Tre versioni: senza fori, con fori, multifori, con incremento di 2 mm e diametri da 40 a 68 mm. Inserti in polietilene ad alta densità standard e antilussanti 15°.Inserti in ceramica monoblocco in Biolox forte e delta con interni da 28 e 32 e 36 mm. Inserti in metallo per accoppiamento con teste da 28 mm. Dispositivo d’incastro diretto dell’inserto sulla coppa . | P090804010201 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 P09120602 | 10 | 2500 | 14000
Teste in CrCo con cono morse 12/14 e 14/16 nei diametri 22, 28, 32mm. con 5 lunghezze di collo nei diametri 28 e 32. Teste diametro 28 in metallo di grana finissima a basso contenuto di carbonio per accoppiamenti con inserti metallici. Superficie esterna fortemente lucidata a specchio, con cono morse 12/14 e 14/16 e cinque diverse lunghezze di collo. Teste in ceramica a grana finissima (Al2O3), tipo Biolox Forte e Delta per accoppiamenti ceramica-ceramica o ceramica-polietilene, nei diametri 28, 32, 36 mm. con diverse lunghezze di collo. Teste in lega Zirconio -Niobio ossidate superficialmente , diametri 28 - 32 . 36 mm .
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 14000
17 | 53 | SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO BICOMPARTIMENTALE COMPLETO CHE CON LO STESSO STRUMENTARIO PERMETTA DI EFFETTUARE IMPIANTI PRIMARI, DA REVISIONE, A CERNIERA E VINCOLATI, CEMENTATI E BIOLOGICI. COMPONENTI PROTESICHE ANCHE IN TANTALIO POROSO COME TIBIA, SPESSORI, ROTULA, CONI TIBIALI E FEMORALI. INOLTRE IL SISTEMA DOVRA’ PREVEDERE OGNI TIPO DI ACCESSORIO TRA I QUALI SPESSORI FEMORALI, SPESSORI TIBIALI, STELI DI ESTENSIONE RETTI E CON OFF-SET .CEMENTO OSSEO. VERSIONE DA REVISIONE. | P09090301 P0909030202 P09099001 P09099099 | 15 | 8000 | 120000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 120000
18 | 54 | Sistema protesico d’ anca composto da stelo retto biologico totalmente rivestito di idrossiapatite con scanalature orizzontali prossimali e verticali distali nelle versioni Standard, Lateralizzata, Vara, Displasica tutte con e senza colletto. Versione Standard e Lateralizzata cementata. Teste 22-28-36-40 mm in versione Cr/Co e in Ceramica. Cotile con e senza fori e con fori periferici da primo impianto e da revisione. Inserti in poly anche costrittivi in ceramica e in metallo; esso deve permettere l’ articolazione ceramica/metallo. Viti da 5 e da 6,5 mm. Cupole biarticolari. Kit cementazione. | P090804010201 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 P09120602 | 10 | 3000 | 30000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 30000
19 | 55 | Stelo femorale conservativo con design a tronco di cono completamente rivestito di microsfere di titanio con idrossiapatite cono 12/14. Cotile monoblocco per accoppiamento in ceramica con teste di grandi diametri. Teste in ceramica 32-36-40-44-48 mm con cono in titanio. Adattatori 12/14 nelle misure corto, media, lunga ed extra lunga. | P090804010204 P090804050202 PP0908030401 P090803010201 P090803010299 | 10 | 4000 | 40000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 40000
20 | 56 | Sistema da revisione con stelo retto con diapason distale in versione Retta e anatomico DX e SX lunghezze corte, lunghe ed extra lunghe, versione Displasia d. 6 mm camicie femorali varie versioni varie misure, cono 11/13, cotile a doppia bolla DX e SX con viti centrali e periferici, poly varie versioni, teste 22-28-32-36 in Cr/Co e Ceramica, viti 5 e 6,5 mm. | P0908040302 | 10 | 4000 | 40000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 40000
21 | 57 | Stelo femorale retto biologico simmetrico con profilo a lama rastremato con punta corta e smussata rivestimento metafisario in microsfere e scaglie di titanio in versione Standard e Lateralizzato. Cotile monoblocco per accoppiamento in ceramica con teste di grandi diametri. Teste in ceramica 32-36-40-44-48 mm con cono in titanio. Adattatori 12/14 nelle misure corto, media, lunga ed extra lunga. | P090804010201 P090803010299 | 10 | 3500 | 35000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 35000
22 | 58 | Sistema di ginocchio cementato e non da primo impianto e da revisione a piattaforma rotante, versione paziente allergici composto da: femore DX/SX varie misure e versioni, tibie cementate con fittoni corti o lunghi, non cementati con fittoni corti e con fittoni corti specchiati e 4 pegs. Camicie tibiali e femorali, spessori tibiali e femorali, rotule cementate e non, fittoni cementati e non tibiali e femorali v.m., cono guida, inserti stabilizzati non stabilizzati e revisioni. Cemento. | P0909030102 P0909030202 P09099001 P09099099 | 10 | 3500 | 35000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 35000
23 | 59 | Sistema di ginocchio cementato e non fisso e mobile da primo impianto e da revisone. Femori DX/SX v.m. e versioni. Tibie cementati con fittoni corti, lunghi, centrati o disassati nelle versioni per inserto fisso e per inserto mobile. Camicie e spessori sia tibiali che femorali di varie misure, fittoni tibiali e femorali cementati e non. Femore ad alta flessione con e senza LCP. Rotule, cemento, inserti dalla versione ultra flettente con e senza LCP alla versione iperstabilizzata fissi e mobili. Possibilità di impianto Custom | P0909030101 P0909030202 P09099001 P09099099 | 10 | 2800 | 28000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 28000
24 | 60 | Stelo biologico anatomico ,conservativo L. massima 10 cm, rivestimento in lega di titanio con idrossiepatite mis. Dx e sx sia std che lateralizzata. Cotile con e senza fori e con fori periferici da primo impianto e da revisione. Inserti in poly anche costrittivi in ceramica e in metallo; esso deve permettere l’ articolazione ceramica/metallo. Viti da 5 e da 6,5 mm. Teste 28-36-40 mm in cr-co e ceramica. | P0909030101 P0909030202 P09099001 P09099099 | 10 | 3200 | 32000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 32000
25 | 61 | SISTEMA PROTESICO ANCA NON CEMENTATO: STELO ANATOMICO MODULARE NON CEMENTATO IN LEGA TMZF . RIVESTIMENTO PROSSIMALE IN ODROSSIAPATITE E LUCIDATURA ESTREMITà DISTALE. COLLO MODULARE IN LEGA CO-CR. DIECI COLLI REVERSIBILI CHE CONSENTONO ANTIVERSIONE DI 5°, 12°,19°; ANGOLO CERVICO DIAFISARIO DI 125°,130°, 135°; VERSIONE SHORT E LONG; CONO MORSE V40. OTTO MISURE DI STELI PER LATO.COTILE IN TITANIO TRABECOLATO CON POROSITA' PARI A 72% CON FORI MAGGIORI 564 MICRON/QUADRATI E FORI INFERIORI 311 MICRON/QUADRATI. PRIMARY EMISFERICO, TAGLIE DA 44 A66 MM CON O SENZA FORI. INSERTI IN POLIETILENE ALTAMENTE RETICOLATO CON INTERNI DA 22,28,32,36,40,44; INSERTI CONSTRINED A DOPPIA MOBILITA'. REVISION TAGLIE DA 54 A 80 MM. TESTE V40 DA 22 A 44 . IL SISTEMA DEVE PREVEDERE L'IMPIANTO DI UN COTILE ANATOMICO A DOPPIA MOBILITA' IN CO-CR, RIVESTITO IN TITANIO PLASMA SPRAY E CON HA. DIAMETRO DA 46 A 64 . ACCETTA INSERTI A DOPPIA MOBILITA' IN POLIETILENE. | P090903020101 P090903020102 P090903020201 P090903020202 P09099002 P09098099 | 10 | 3500 | 35000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 35000
26 | 62 | ANELLI DI SOSTEGNO PER REVISIONE COTILE | P09080303 | 15 | 1000 | 15000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 15000
27 | 63 | ARTHROSURFACE HEMI CAP ANCHE PER PATELLO/FEMORALE |  | 1 | 2200 | 2200
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 2200
28 | 64 | SISTEMA COMPLETO DI PROTESI TUMORALE DI ANCA | P0908 P090803 P090804 P090880 P090899 | 1 | 3000 | 3000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 3000
29 | 65 | SISTEMA COMPLETO DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA CHE CONSENTE CON L'AUSILIO DEL COMPUTER DI IMPIANTARE PROTESI DI GINOCCHIO TIPO COLUMBUS O EMOTION E STELI TIPOMETHA - TRJ E COTILI PER ANCA. | P090903020101 P090903020102 P090903020201 P090903020202 P09098099 P09099002 P090804010201 P090804010202 P090804010203 P090804050201 P090804050202 P090803010201 P0908030401 P090804050102 P0908030402 | 1 | 3000 | 3000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 3000
30 | 66 | SISTEMA TOTALE DI GINOCCHIO TIPO VANGUARD O SIMILARE NELLE VERSIONI CEMENTATA E NON CEMENTATA CON 9 MISURE DX E SX E CON AUMENTO DI 2,5 MM, CON E SENZA MANTENIMENTO DEI CROCIATI POSTERIORE. TIBIA POLISHED CON FITTONE O CHIGLIA DA 63 A 87 MM, INSERTI CR-CO / LIP / PS / AS, COMPONENTI TIBIALI OFFSET ED ACCESSORI VARI PER REVISIONE. MONO FEMORE/ROTULEA. | P090903020101 P090903020102 P090903020201 P090903020202 P09099002 P09098099 | 10 | 3000 | 30000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 30000
31 | 67 | SISTEMA PROTESICO MODULARE CHE CONSENTE INTERVENTI DI REVISIONE E INVERSA, CEMENTATA E NON CEMENTATA. IL SISTEMA DEVE PREVEDERE DI INSERIRE UNA ENDOPROTESI, ARTROPROTESI CON GLENOIDE CEMENTATE E NON CEMENTATE, LA NON CEMENTATA DEVE ESSERE IN LEGA DI TITANIO PIU' IDROSSIAPATITE PIU' FORI PER VITI. POSSIBILITA' DI ARTROPROTESI INVERSA ANCHESSA CON RIVESTIMENTO OSTIO CONDUTTIVO IN TITANIO POROSO. DEVONO ESSERE DISPONIBILI STELI DA REVISIONI E PER RESEZIONI TUMORALI DI TUTTE LE POSSIBILITA' DEL SISTEMA, GLI STELI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN TITANIO MENTRE LE TESTE OMERALI SONO REALIZZATE IN LEGA DI FeCrNiMnMoNbN OD IN LEGA DI TITANIO UNA ( PROTESI DA RIVESTIMENTO). LA COMBINAZIONE DEGLI ELEMENTI CONSENTE DI STABILIRE CON PRECISIONE: ALTEZZA DELL'IMPIANTO, RETROVERSIONE, MISURA ED ECCENTRICITA' DELLA TESTA CON RIPRISTINO DEGLI OFFSET ANATOMICI DI SISTEMA. | P090903020101 P090903020102 P090903020201 P090903020202 P09099002 P09098099 | 2 | 2800 | 5600
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 5600
32 | 68 | SISTEMA DI PROTESI DI RIVESTIMENTO PER PIEDE / GINOCCHIO / SPALLA TIPO ARTHROSURFACE HEMCAP ANCHE PER PATELLO/FEMORALE. |  | 10 | 2200 | 22000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 22000
33 | 69 | PROTESI MODULARE DI CAPITELLO RADIALE COMPOSTA DATRE PARTI: FITTONE IN TITANIO, COLLETTO IN TITANIO, TESTINA IN PIROCARBONIO. | P0902 P090204 | 1 | 1800 | 1800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 1800
34 | 70 | SISTEMA PROTESICO METACARPO-FALANGEO IN PIROCARBONIO CHE PERMETTE CON UNICO STRUMENTARIO, IN SEDUTA OPERATORIA, L'IMPIANTO ALTERNATIVO CON PROTESI SIMILARE IN SILICONE, OVE E' PRESENTE INSTABILITA' LEGAMENTOSA. | P0904 P090404 | 1 | 1800 | 1800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 1800
35 | 71 | PROTESI INTERFALANGEE IN PIROCARBONIO. | P0904 P090403 | 1 | 2200 | 2200
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 2200
36 | 72 | EMIPROTESI DI SUPERFICIE PER 1° METACARPO IN POLICARBONIO. | P0904 | 1 | 2200 | 2200
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 2200
37 | 73 | PROTESI SPAZIATRICE TRAPEZIO-METACARPICA IN PIROCARBONIO DOTATA DI FORO CENTRALE PER STABILIZZAZIONE. | P0904 P090404 | 1 | 1800 | 1800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 1800
38 | 74 | PROTESI TOTALE DI TRAPEZIO IN POLICARBONIO. | P0904 | 10 | 1800 | 18000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 18000
39 | 75 | PROTESI SCAFO-TRAPEZIO-TRAPEZIOIDE IN PIROCARBONIO. | P0904 | 1 | 1800 | 1800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 1800
40 | 76 | PROTESI ADATTAVI MOBILE IN PIROCARBONIO PER FRATTURA DEL POLO PROSSIMALE DELLO SCAFOIDE. | P090399 | 1 | 1800 | 1800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 1800
41 | 77 | SISTEMA PROTESICO DI RIVESTIMENTO TOTALE DI ULNA, MODULARE, COSTITUITO DA UNO STELO IN TITANIO IN CR/CO, CHE PERMETTE CON UNICO STRUMENTARIO, IN SEDUTA OPERATORIA, L'IMPIANTO ALTERNATIVO CON PROTESI PARZIALE IN CR-CO OVE LE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE RADIO-ULNARE LA CONSENTANO. | P0903 P090304 P090399 | 1 | 3000 | 3000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 3000
42 | 78 | TUBOLO SINTETICO RIASSORBIBILE TRASPARENTE PER LA RIGENERAZIONE DEI NERVI PERIFERICI IN ACIDO POLILATTICO CAPROLATTONE. DEVE ESSERE DISPONIBILE IN DIFFERENTI MISURE VARIABILI TRA 1,5 MM A 10 MM CIRCA. |  | 1 | 1800 | 1800
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 1800
43 | 79 | MEMBRANA ANTIADERENZIALE RIASSORBIBILE TRASPARENTE IN ACIDO POLILATTICO CAPROLATTONE. DEVE ESSERE DISPONIBILE ALMENO IN DUE MISURE: 2X3 CM E 5X7 CM CIRCA. |  | 4 | 1800 | 7200
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 7200
44 | 80 | PROTESI DI GOMITO A CERNIERA CEMENTATA CON FLANGIA. CEMENTO.TAPPO,KIT CEMENTAZIONE. | P090203 / P090299 | 20 | 3500 | 70000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 70000
45 | 81 | PROTESI AD ESPANSIONE PER PIEDE PIATTO REALIZZATA IN POLIETILENE AD ALTO PESO MOLECOLARE COMPLETA DI VITE IN ACCIAIO PER L'ESPANSIONE DISPONIBILE IN QUATTRO DIAMETRI ( DA 6 MM A 12 MM) | P0906 | 1 | 3500 | 3500
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 3500
46 | 82 | SPAZIATORE RIASSORBIBILE REALIZZATO IN ACCIAIO POLILATTICO PER L'ARTICOLAZIONE METATARSOFALANGEA CON FORMA A FUNGO E STELO CANNULATO ATTO A PERMETTERE, SE NECESSARIO, LA STABULAZIONE TEMPORANEA MEDIANTE UN FILO DI KIRSCHNER . DISPONIBILE IN DUE DIAMETRI DA 13 E DA 16 MM . CON CANNULAZIONE PER FILI DI KIRSCHNER DA 1.3 MM. | P090604 | 1 | 2200 | 2200
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 2200
47 | 83 | DISPOSITIVO PERCUTANEO PER LA DECOMPRESSIONE LOMBARE CON STRUMENTARIO MONOUSO DEDICATO. |  | 200 | 500 | 100000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 100000
48 | 84 | PROTESI PER SPAZIATORE TENDINEO IN ELASTOMERO DI SILICONE RESISTENTE ALLA FLESSIONE ALLA LACERAZIONE, DISPONIBILE IN QUATTRO TAGLIE CON MISURE DA TRE MM E LUNGHEZZA 245 MM. CONFEZIONE STERILE. | P09088003 | 1 | 3500 | 3500
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 3500
49 | 85 | SISTEMA PROTESICO COMPOSTO DA STELO RETTO, RIVESTITO IN IDROSSIEPATITE, COTILE IN TRABECULAR TITANIUM IN 11 TAGLIE CON INSERTI IN POLIURETANO RETICOLATO E SPALLETTA E POSSIBILITA' DI INSERTI IN CERAMICA DI GRANDE DIAMETRO, TESTE FEMORALI IN METALLO DI 22 - 28 -32 -36 E CERAMICA 28 -32 -36 |  | 10 | 3500 | 35000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 35000
50 | 86 | SISTEMA CON COTILE DA REVISIONE A PRESS-FITT IN TRABECULAR TITANIUM CON POSSIBILITA' DI INTERNI DISTANZIALI PER IL RECUPERO DELLA TENSIONE ARTICOLARE, STELO NON CEMENTATO ALETTATO IN VARIE MISURE E TAGLIE CON COLLO MODULARE. |  | 50 | 3500 | 175000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 175000
51 | 87 | SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO IN CERAMICA BIALAX IN QUATTRO TAGLIE PER PAZIENTI ALLERGICI | P090903 | 10 | 3500 | 35000
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 35000
52 | 88 | SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO PRIMO IMPIANTO/REVISIONE.SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO A RAGGIO UNICO DI CURVATURA DA 10 A 110GRADI CENTRATA ATTORNO ALL'ASSE TRANSEPICONDILARE. COMPONENTE FEMORALE A RIFERIMENTO POSTERIORE CON SOLCO ROTULEO LATERALIZZATO ED APPROFONDITO, INCLINAZIONE DELLA FLANGIA ANTERIORE DI 7GRADI,CONDILI RASTREMATI MEDIALMENTE, POSSIBILI 8 TAGLIE SIA A RISPARIMIO DEL CROCIATO POSTERIORE (CR) SIA POSTERO STABILIZZATA(PS);SIA CEMENTATE CHE BIOLOGICHE CON APPOSIZIONE DI PERIAPATITE. | P090903 P09090401 P090905 P0909040202 P09090502 P0913 | 10 | 3500 | 35000
INSERTO IN POLIETILENE RICOTTO AD ALTA RETICOLZIONE CON LAVORAZNE DELLA SUPERFICIE A ROTARY ARC; PIATTO FISSO E ROTANTE; A RISPARIMIO DEL CROCIATO POSTERIORE (CR) SIA POSTERO STABILIZZATA(PS) SIA ULTRA CONGRUENTE (CS).
BASE TIBIALE IN 8 TAGLIE CON CHIGLIA A DELTA PER RIDUZIONE DEL SACRIFICIO OSSEO,SISTEMA DI ANCORAGGIO DEGLI INSERTI CON ISOLA ANTIROTAZIONALE, LINGUETTE DI ANCORAGGIO ANELLO E ZONA PERIFERICA RIALZATA. SIA CEMENTATE CHE BIOLOGICHE CON APPOSIZIONE DI PERIAPATITE.
REVISIONE E TIBIE DIFFICILI. COMPONENTE FEMORALE E TIBIALE CON POSSIBILITA' DI OFFSET INTERCAMBIABILI DA 2 4 6 8 MM POSSIBILITA' DI UTILIZZO FITTONI PRESS FIT DIAMETRI DA 10 A 25 (INCREMENTO MILLIMETRICO) LUNGHEZZE 100MM E 150MM
FITTONI CEMENTATI DA 50MM 100MM E 150MM DIAMETRI 9 12 15 MM
ESTENSORI DA 25 E 50 MM
POSSIBILITA' DI AUGMENT DEL FEMORE DISTALE DA 5 10 E 15 MM ,POSTERIORE DA 5 10 MM E DELL'EMITIBIA PROSSIMALE MEDIALE E LATERALE DA 5 10 MM.
IL SISTEMA DA REVISIONE E' INTERAMENTE INTERSCAMBIABILE CON IL SISTEMA DA PRIMO IMPIANTO.
LO STRUMENTARIO È ERGONOMICO ,HA ATTACCHI RAPIDI CON CODICE COLORE IN BASE ALLA TAGLIA E AL SEGMENTO OSSEO PER CUI SONO USATI .HA ANCHE AGGANCI MAGNETICI.
IL SISTEMA DOVRÀ PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI STRUMENTI CUSTOM
|  | TOTALE LOTTO |  |  |  | 35000
53 | 89 | Artroprotesi totale di ginocchio con componente femorale anatomico in 8 misure in lega di Cromo-Cobalto lucidato a specchio disponibile con superficie interna satinata e porosa per l’uso con o senza cemento nella versione a mantenimento del LCP. | P090903 P09090401 P090905 P0909040202 P09090502 P0913 | 3 | 4900
Il componente femorale deve avere tre gradi di extra-rotazione precostituiti nel componente stesso tramite una asimmetria dei condili posteriori. La gola trocleare deve essere anatomica sagomata ad S per permettere un miglior tracking rotuleo.
|  | Possibilità di avere la componente femorale anche in lega di Zirconio e Niobio con superficie ceramizzata che permette di avere bassissimi valori di attrito sull’inserto articolare, particolarmente indicata per i pazienti giovani e per quelli allergici al Nichel. |  |  |  | € 14,700,00
Componente tibiale anatomica in 8 misure, in lega di Titanio, lucidata a specchio che presenta nella parte inferiore un cono morse medializzato ed inclinato di tre gradi posteriormente ed una chiglia antirotazionale. L’incastro per il blocco dell’inserto articolare a piatto fisso, nella parte posteriore deve essere del tipo “a coda di rondine”.
Kit composto da mascherine monopaziente ottenute dopo risonanza per il taglio sia femorale che tibiale in nylon