Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Reggio Cal. 31/05/2013

Prot. n° 3299  del 31/05/2013

OGGETTO: Procedura in economia  per la fornitura  di Aggregometro  per il Servizio Emostasi e Trombosi di questa Azienda Ospedaliera.-

Spett/le Ditta	________________________________

________________________________

________________________________

Importo complessivo  a base d’asta: €  15.000,00=Iva esclusa.

Saranno escluse le offerte superiori alla base d’asta.

Ai fini della eventuale aggiudicazione della procedura in economia in oggetto, codesta ditta è invitata a produrre offerta per la fornitura di Aggregometro   con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- N° 1 Aggregometro automatico a 4 canali per lo studio dell’aggregazione piastrinica su plasma e/o su sangue intero completo di:

* N° 4 Circuiti di rilevazione delle variazioni di impedenza con relativo elettrodo, per lo studio qualitativo e quantitativo dell’aggregazione piastrinica su sangue intero secondo il principio impedenziometrico (aumento della resistenza espresso in Ohm, conseguente alla formazione di aggregati piastrinici nel campione in esame dopo l’aggiunta di un agente aggregante

* N° 4 Circuiti ottici per lo studio qualitativo e quantitativo dell’aggregazione piastrinica su plasma ricco in piastrine (PRP) secondo il principio di Born.

* N° 4 Miscelatori magnetici a velocità variabile da 0 a 1.200 giri/minuto per la miscelazione ed omogeneizzazione dei campioni in esame.

* N° 4 Termometri incorporati per la verifica in continuo del livello di temperatura del pozzetto di lettura e dei pozzetti per l’incubazione dei campioni.

I dati analitici devono  essere  registrati tramite computer completo di software di gestione ed apposita interfaccia di collegamento.

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14/06/2013  presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24-Pal. Gangeri —89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione  , recante l'intestazione di codesta ditta, l'oggetto e gli estremi della procedura in economia in questione, e dovrà contenere  n. 3 buste:

- busta n.1  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa,  contenente la documentazione amministrativa;

- busta n.2  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità

della stessa,  contenente la documentazione tecnica;

3)    busta n.3)   controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità

della stessa, contenente l'offerta economica.

L' offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante o da

procuratore e  corredata da copia del documento di riconoscimento . Nel caso di sottoscrizione

dell’offerta da parte del procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs  N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o  offerte alternative.

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato,a pena di esclusione.

Le cause di esclusione sono quelle contemplate nell’art.46 , comma 1-bis D.lgs.163/2006.

Busta n. 1 Documentazione amministrativa. La ditta dovrà produrre  nella busta n. 1 la seguente documentazione:

1)  Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di regolare certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. per il settore oggetto di appalto, di data non anteriore a mesi sei, completo di NULLA OSTA Antimafia;

2)  Copia della presente lettera di invito sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal legale

rappresentante della ditta;

3)   La dichiarazione che, per eventuali controversie, la ditta accetta quale unico competente il

Foro di Reggio Calabria;

4)   Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 con la quale la ditta attesti:

-di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

-di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180

gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle

offerte;

- di impegnarsi ad effettuare le consegne  entro il termine di giorni 10 dalla data di

ricezione del relativo ordine . Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta

aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% della fornitura

aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse

a   subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

- di accettare i termini e modalità di pagamento previsti dalle vigenti direttive a norma  di

legge in materia  , entro 90 gg.

5)Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di

esclusione    di cui alle lettere :a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38,

comma 1, del Codice dei Contratti.

Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa

l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla

lettera   o al comma).

6)Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da parte dell’Azienda

Ospedaliera, ai sensi della vigente normativa.

7) Modello di cui all’Allegato “A”  compilato e firmato per la richiesta del DURC.

La busta n. 1 dovrà recare la seguente dicitura " busta n.1 documentazione amministrativa"

Busta n. 2 Documentazione Tecnica . La ditta dovrà produrre  nella busta n.2 la seguente documentazione:

-  Relazione dalla quale si evincono : marca, modello codice del prodotto offerto , le caratteristiche tecniche richieste dalla presente lettera d’invito e tutti gli elementi  necessari  per l’attribuzione del punteggio relativo alla qualità , secondo i criteri di seguito  riportati:

- Schede tecniche , depliants illustrativi da cui si evincano gli elementi necessari    alla

attribuzione del punteggio.

- Copia dell’offerta con descrizione del materiale e dei relativi codici, senza indicazione di     prezzi .

La documentazione deve essere tassativamente prodotta nell'ordine e con le  modalità richieste.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura  sarà aggiudicata , a lotto unico,  ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del seguente punteggio:

- elemento prezzo                  punti    40

- elemento qualità                 punti    60

Relativamente all’elemento qualità  si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione :

- Utilizzo di metodica con plasma ricco di piastrine                           punti  15

-  Velocità di esecuzione del test                                                            punti  15

-  Visualizzazione della curva di aggregazione durante

l’esecuzione del test                                                                             punti  15

- Archiviazione dei dati con relative curve                                          punti  15

Ai  fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo, alla Ditta che avrà formulato la migliore offerta economica verranno attribuiti 40 punti, mentre alle offerte formulate dalle altre ditte verranno attribuiti i punteggi applicando la proporzione inversa sulla base della seguente formula:

P= prezzo offerto più basso X punteggio max previsto (40)

Prezzo dell’offerta in esame

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sarà valutata per conformità e congruità.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Tutte le operazioni di gara,  saranno perfezionate in una unica seduta .

In data 19/06/2013  alle ore 9:30 presso il Salone Gare dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa e tecnica .Successivamente,   in seduta riservata , alla presenza dell’esperto,  alla valutazione  tecnico-qualitativa, ed al termine delle predette operazioni, sempre nel corso della medesima seduta, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti, la cui documentazione è risultata conforme.

Non saranno ammesse alla trattativa le ditte che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti rapporti con questa Azienda.

Questa Azienda , prima della formale aggiudicazione, si riserva la facoltà di negoziare il prezzo esclusivamente con la ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, rappresentata dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per il prezzo e per la qualità.

Qualora due o più ditte abbiano ottenuto identico punteggio complessivo, saranno invitate ad un esperimento di miglioria unicamente per l’elemento prezzo. Successivamente si procederà ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo rideterminato  in seguito all’esperimento di miglioria.

DOCUMENTI  SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE:

- Cauzione definitiva  pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, prestata ai sensi dell’art. 113 D.lgs 163/2006;

SOGGETTI AMMESSI A NEGOZIARE L'OFFERTA: I legali rappresentanti o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentati. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e

regionale vigente in materia.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Responsabile del procedimento Sig .ra Votano te1. 0965/397530-25 FAX 0965/397517.

IL DIRETTORE U.O.C.

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Avv. Angelo Rabotti)

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

Data_________________________

____________________________

(Timbro e Firma della Ditta)

Allegato  A

Dati impresa per la richiesta del DURC

| DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE |  |
| --- | --- |
| SEDE OPERATIVA INDIRIZZO COMPLETO ( solo se diversa da sede legale) |  |
| CCNL APPLICATO ( indicare correttamente settore di appartenenza) |  |
| N° ADDETTI AL SERVIZIO |  |
| INPS N. MATRICOLA |  |
| INPS SEDE DI COMPETENZA |  |
| INAIL N. MATRICOLA |  |
| INAIL SEDE DI COMPETENZA |  |
| INAIL N. POSIZIONI ATTIVE ( PAT) |  |
| DATA COMPILAZIONE SCHEDA |  |